## 耐震必要図書
別添
必要図書（耐震性）
証明書種別 | 建物種別 |  | 必要図書※1 | 確認内容
|  |  |  | 基準 | 設計図書等 | 現場検査（時期）
住宅性能証明書 | 住宅の新築 |  | 構造 | 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２以上又は免震建築物 | 設計図書等により計算方法及び耐震性能に関する基準等との照合 | 目視、計測等により設計図書どおりかの確認（構造躯体の完了時）。ただし、本業務開始時点で既に工事が完了している場合等には下記によることも可能（竣工時）。
仕上表・仕様書
平面図
立面図
矩計図等
基礎伏図
各階床伏図
構造計算書
| 新築住宅の取得 |  | 付近見取図
仕上表・仕様書
平面図
立面図
矩計図等
基礎伏図
各階床伏図
構造計算書
| 既存（中古）住宅の取得 | 通常（下記以外） | 付近見取図 |  |  | 目視又は計測により劣化事象等〈免震層への阻害物設置等を含む〉が認められないことを確認（現況）
仕上表・仕様書
平面図
立面図
矩計図等
基礎伏図
各階床伏図
構造計算書
|  | 新築時に建設住宅性能評価書又はﾌﾗｯﾄ35S適合証明書を取得している住宅 | 付近見取図 |  | 建設住宅性能評価書の耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）が２以上であること若しくは免震建築物であることの確認、又は、ﾌﾗｯﾄ35S適合証明書の適用基準が耐震性であることの確認 | 新築時の建設された状態から変更がないことを確認（現況）
仕上表・仕様書
平面図
立面図
矩計図等
基礎伏図
各階床伏図
構造計算書
建設住宅性能評価書又はﾌﾗｯﾄ35S適合証明書※2
| 住宅の増改築等※3 |  | 付近見取図 |  | 改修に係る設計図書等により計算方法及び耐震性能に関する基準等との照合 | 目視又は計測により劣化事象等〈免震層への阻害物設置等を含む〉が認められないことを確認（構造躯体の完了時）
仕上表・仕様書
平面図
立面図
矩計図等
基礎伏図
各階床伏図
構造計算書
増改築等工事証明書第５号工事 （非課税限度額500万円加算）※4 | 住宅の増改築等※3 |  | 付近見取図
仕上表・仕様書
平面図
立面図
矩計図等
基礎伏図
各階床伏図
構造計算書
増改築等工事証明書第１号～第４号工事（非課税限度額500万円加算なし）※4 | 住宅の増改築等※3 |  | 登記事項証明書 | 租税特別措置法施行令第40条の４の２第4項第1～7号工事※4 | ﾘﾌｫｰﾑ工事が該当する工事のそれぞれの要件を満たしているかを設計図書や改修前後の写真等で確認 | 工事請負契約書の写し及び工事前後の写真がない場合に現場検査を行い確認（現況）
工事請負契約書
領収証
工事前後の写真
設計図書等
案内図
※1 申請書、委任状の様式は弊社ホームページからダウンロードしてください。また、上記以外にも必要図書等を提出していただく場合があります。
※2 性能評価又は適合証明を行った設計図書等を含みます。
※3 増改築等の場合は改修前と改修部位の設計図書等が必要になります。
※4 増改築等工事の区分は下記によります。
第１号工事： | 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替
第２号工事： | 区分所有する部分の床（主要構造部である床）等の過半について行う修繕又は模様替（第１号工事以外のもの）
第３号工事： | 居室、調理室、浴室、便所等の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替（第１号・第２号工事以外のもの）
第４号工事： | 現行の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替（第１号・第２号・第３号工事以外のもの）
第５号工事： | 高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(第1号、第2号、第3号、第4号工事以外のもの）
第６号工事： | エネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替（第1号、第2号、第3号、第4号、第5号工事以外のもの）
第７号工事： | 給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る修繕又は模様替（当該家屋の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、第1号、第2号、第3号、第4号、第5号、第6号工事以外のもの
第８号工事： | エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合させるための修繕又は模様替（第１号・第２号・第３号・第４号、第5号、第6号、第7号工事以外のもの）

## 省エネ必要図書
別添
必要図書（省エネルギー性）
証明書種別 | 建物種別 |  | 必要図書※1 | 確認内容
|  |  |  | 基準 | 設計図書等 | 現場検査（時期）
住宅性能証明書 | 住宅の新築 |  | 付近見取図 | 断熱等性能等級４又は一次エネルギー消費量等級４以上 | 設計図書等により躯体及び開口部の断熱性能、結露の発生防止対策又は一次エネルギー消費量の基準との照合 | 目視、計測等により設計図書どおりかの確認（断熱材施工完了時）。ただし、本業務開始時点で既に工事が完了している場合等には下記によることも可能（竣工時）。
仕上表・仕様書
平面図
立面図
矩計図等
| 新築住宅の取得 |  | 付近見取図
仕上表・仕様書
平面図
立面図
矩計図等
| 既存（中古）住宅の取得 | 通常（下記以外） | 付近見取図 | 断熱等性能等級４又は一次エネルギー消費量等級４以上に同程度 | 設計図書等により躯体及び開口部の断熱性能、結露の発生防止対策又は一次エネルギー消費量の基準との照合 | 小屋裏点検口、各居室のｽｲｯﾁ・ｺﾝｾﾝﾄ等から断熱材の設置を確認（現況）
仕上表・仕様書
平面図
立面図
矩計図等
|  | 新築時に建設住宅性能評価書又はﾌﾗｯﾄ35S適合証明書を取得している住宅 | 付近見取図 |  | 建設住宅性能評価書の断熱等性能等級が４以上又は一次エネルギー消費量等級が４以上であること並びにﾌﾗｯﾄ35S適合証明書の適用基準が省ｴﾈﾙｷﾞｰ性であることの確認 | 新築時の建設された状態から変更がないことを確認（現況）
仕上表・仕様書
平面図
立面図
矩計図等
建設住宅性能評価書又はﾌﾗｯﾄ35S適合証明書※2
| 住宅の増改築等※3 |  | 付近見取図 |  | 改修前と改修後の設計図書等により躯体及び開口部の断熱性能、結露の発生防止対策又は一次エネルギー消費量の基準との照合 | 目視、計測等により設計図書どおりかの確認（断熱材施工完了時）
仕上表・仕様書
平面図
立面図
矩計図等
増改築等工事証明書第８号工事（非課税限度額500万円加算）※4 | 住宅の増改築等※3 |  | 付近見取図
仕上表・仕様書
平面図
立面図
矩計図等
増改築等工事証明書第１号～第７号工事（非課税限度額500万円加算なし）※4 | 住宅の増改築等※3 |  | 登記事項証明書 | 租税特別措置法施行令第40条の４の２第4項第1～7号工事※4 | ﾘﾌｫｰﾑ工事が該当する工事のそれぞれの要件を満たしているかを設計図書や改修前後の写真等で確認 | 工事請負契約書の写し及び工事前後の写真がない場合に現場検査を行い確認（現況）
工事請負契約書
領収証
工事前後の写真
設計図書等
案内図
※1 申請書、委任状の様式は弊社ホームページからダウンロードしてください。また、上記以外にも計算書や設備機器表の必要図書等を提出していただく場合があります。
※2 性能評価又は適合証明を行った設計図書等を含みます。
※3 増改築等の場合は改修前と改修部位の設計図書等が必要になります。
※4 増改築等工事の区分は下記によります。
第１号工事： | 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替
第２号工事： | 区分所有する部分の床（主要構造部である床）等の過半について行う修繕又は模様替（第１号工事以外のもの）
第３号工事： | 居室、調理室、浴室、便所等の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替（第１号・第２号工事以外のもの）
第４号工事： | 現行の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替（第１号・第２号・第３号工事以外のもの）
第５号工事： | 高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(第1号・第2号・第3号・第4号工事以外のもの）
第６号工事： | エネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替（第1号・第2号・第3号・第4号・第5号工事以外のもの）
第７号工事： | 給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る修繕又は模様替（当該家屋の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、第1号・第2号・第3号・第4号・第5号・第6号工事以外のもの）
第８号工事： | エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合させるための修繕又は模様替（第１号・第２号・第３号・第４号・第5号・第6号・第7号工事以外のもの）

## バリアフリー必要図書
別添
必要図書（バリアフリー性）
証明書種別 | 建物種別 |  | 必要図書※1 | 確認内容
|  |  |  | 基準 | 設計図書等 | 現場検査（時期）
住宅性能証明書 | 住宅の新築 |  | 付近見取図 | 高齢者等配慮対策等級（専用部分）３以上 | 設計図書等により部屋の配置、段差、階段、手すり、通路の幅、寝室、便所及び浴室の基準との照合 | 目視、計測等により設計図書どおりかの確認（下張りの直前の工事の完了時）。ただし、本業務開始時点で既に工事が完了している場合等には下記によることも可能（竣工時）。
仕上表・仕様書
平面図
立面図
矩計図等
| 新築住宅の取得 |  | 付近見取図
仕上表・仕様書
平面図
立面図
矩計図等
| 既存（中古）住宅の取得 | 通常（下記以外） | 付近見取図 | 高齢者等配慮対策等級（専用部分）３以上（既存住宅に係る住宅性能表示基準） | 設計図書等により部屋の配置、段差、階段、手すり、通路の幅、寝室、便所及び浴室の基準との照合 | 目視又は計測により劣化事象等が認められないことの確認
仕上表・仕様書
平面図
立面図
矩計図等
|  | 新築時に建設住宅性能評価書又はﾌﾗｯﾄ35S適合証明書を取得している住宅 | 付近見取図 |  | 建設住宅性能評価書の高齢者等配慮対策等級（専用部分）が３以上であること又はﾌﾗｯﾄ35S適合証明書の適用基準がバリアフリー性であることの確認 | 新築時の建設された状態から変更がないことを確認（現況）
仕上表・仕様書
平面図
立面図
矩計図等
建設住宅性能評価書又はﾌﾗｯﾄ35S適合証明書※2
| 住宅の増改築等※3 |  | 付近見取図 |  | 改修前と改修後の設計図書等により部屋の配置、段差、階段、手すり、通路の幅、寝室、便所及び浴室の基準との照合 | 目視又は計測により劣化事象等が認められないことの確認
仕上表・仕様書
平面図
立面図
矩計図等
増改築等工事証明書第８号工事（非課税限度額500万円加算）※4 | 住宅の増改築等※3 |  | 付近見取図
仕上表・仕様書
平面図
立面図
矩計図等
増改築等工事証明書第１号～第７号工事（非課税限度額500万円加算なし）※4 | 住宅の増改築等※3 |  | 登記事項証明書 | 租税特別措置法施行令第40条の４の２第4項第1～7号工事※4 | ﾘﾌｫｰﾑ工事が該当する工事のそれぞれの要件を満たしているかを設計図書や改修前後の写真等で確認 | 工事請負契約書の写し及び工事前後の写真がない場合に現場検査を行い確認（現況）
工事請負契約書
領収証
工事前後の写真
設計図書等
案内図
※1 申請書、委任状の様式は弊社ホームページからダウンロードしてください。また、上記以外にも必要図書等を提出していただく場合があります。
※2 性能評価又は適合証明を行った設計図書等を含みます。
※3 増改築等の場合は改修前と改修部位の設計図書等が必要になります。
※4 増改築等工事の区分は下記によります。
第１号工事： | 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替
第２号工事： | 区分所有する部分の床（主要構造部である床）等の過半について行う修繕又は模様替（第１号工事以外のもの）
第３号工事： | 居室、調理室、浴室、便所等の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替（第１号・第２号工事以外のもの）
第４号工事： | 現行の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替（第１号・第２号・第３号工事以外のもの）
第５号工事： | 高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(第1号・第2号・第3号・第4号工事以外のもの）
第６号工事： | エネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替（第1号・第2号・第3号・第4号・第5号工事以外のもの）
第７号工事： | 給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る修繕又は模様替（当該家屋の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、第1号・第2号・第3号・第4号・第5号・第6号工事以外のもの）
第８号工事： | エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合させるための修繕又は模様替（第１号・第２号・第３号・第４号・第5号・第6号・第7号工事以外のもの）