## 第一面
別記第7号様式
軽微変更届
（第一面）
年 月 日
株式会社広島建築住宅センター
代表取締役社長 |  |  | 的場 弘明 | 様
[6 empty] | 建築主・設置者・築造主 | 氏名
[6 empty] | 上記代理者 | 建築士事務所
氏名
[6 empty] | 設計者 | 建築士事務所
氏名
[計画を変更する建築物等の直前の確認]
1. | 確認済証番号 |  |  | 第 |  |  |  | 号
2. | 確認済証交付年月日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
3. | 確認済証交付者
4. | 軽微変更の概要（記載事項の変更又は誤記の訂正）
5. | 建築基準法に係る軽微な変更の概要
6. | 建築物省エネ基準に係る軽微な変更の概要（仕様基準による軽微な変更は５欄に記入）
| □ | A. | 省エネ性能等を向上させる又は当該性能に影響を及ぼさない変更
| □ | B. | 一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更
| □ | C. | 再計算によって基準適合が明らかな変更（建築物の用途や計算方法の変更を除く。）
7. | 備考
(注意) | [9 empty] | 受付欄
① | この届出書は、軽微な変更があった場合に、中間若しくは完了検査申請書の第三面の軽微な変更の概要に記入のうえ、別紙として添付してください。 ただし、６欄の変更内容は、完了検査申請書の第三面の軽微な変更の概要にのみ記入してください。
② | ５欄の変更内容において、建築物省エネ基準の仕様基準に係る軽微な変更がある場合は、第二面(住宅：仕様基準)に必要事項を記入してください。 仕様基準に定める仕様に該当しない変更を行う場合は、別途、建築物エネルギー消費性能適合性判定等が必要となります。
③ | ６欄の変更内容において、住宅の場合は第三面(住宅：標準計算法)に、非住宅の場合は第四面(非住宅)に必要事項を記入してください。 Cにチェックした場合は、軽微変更該当証明書及びその申請に要した図書を添付してください。 ただし、当社で軽微変更該当証明書を交付している場合は、同意書の提出をもって図書省略ができます。
手数料
④ | ６欄の変更内容において、複合建築物の場合は、住宅に係る第二面(住宅：仕様基準)又は第三面(住宅：標準計算法)及び非住宅部分に係る第四面(非住宅)に必要事項を記入してください。 | [8 empty] | 基準法 | 省エネ法

## 第二面(住宅 仕様基準)
（住宅：仕様基準）
（第二面）
[ 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準に係る変更 ]
| □ | 断熱構造とする部分の変更
| □ | 外皮の断熱性能等の変更
| □ | 開口部の断熱性能等の変更
変更の具体的な内容
[ 一次エネルギー消費量に関する基準に係る変更 ]
| □ | 暖房設備又は冷房設備
変更の具体的な内容
| □ | 換気設備
変更の具体的な内容
| □ | 照明設備
変更の具体的な内容
| □ | 給湯設備
変更の具体的な内容
（注意） | 変更内容は、該当するものすべてにチェックをすることとし、チェックをした事項については、具体的な変更内容を記載した上で、変更内容を示す図書を添付してください。

## 第三面(住宅 標準計算法)
（住宅：標準計算法）
（第三面）
[ A 省エネ性能等を向上させる又は当該性能に影響を及ぼさない変更 ]
| □ | ① | 外皮の各部位の熱貫流率若しくは線熱貫流率又は日射熱取得率が増加しない変更（外皮面積が変わらない場合に限る。）、または開口部面積が増加しない変更
| □ | ② | 通気等の利用によりエネルギー消費性能が低下しない変更
| □ | ③ | 空気調和設備等の効率が低下しない又は損失が増加しない変更（制御方法等の変更を含む。）
| □ | ④ | エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備の新設又は増設
変更の具体的な内容
[ B 一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更]
最初の省エネ適判申請時のBEIが0.9以下
変更内容は、以下の①又は②のいずれかに該当する変更(①と②の変更を同時に行う場合を除く)
| □ | ① | 床面積の変更
主たる居室、その他の居室又は非居室の床面積が、それぞれ10％を超えない増減
| □ | ② | 外皮に係る変更
外皮の合計面積に変更がなく、最初の省エネ適判申請時のUA値及びηAC値が基準値×0.9以下の場合において、次のいずれかに該当する変更(同時に二以上の変更を行う場合を除く)
|  |  | □ | 開口部の面積増加分が外皮面積の合計の1/200を超えない変更
|  |  | □ | 変更する開口部面積が外皮面積の合計の1/200を超えない場合の断熱性能、日射遮蔽性能もしくはその両方が低下する変更又は日射遮蔽部材をなくす変更
|  |  | □ | 変更する外皮の面積の合計が外皮面積の合計の1/100を超えない場合の開口部以外の外皮の断熱性能が低下する変更
|  |  | □ | 基礎断熱の基礎形状等の変更
変更の具体的な内容
（注意） | 変更内容は、該当するものにチェックをすることとし、チェックをした事項については、具体的な変更内容を記載した上で、変更内容を示す図書を添付してください。

## 第四面(非住宅)
（非住宅）
（第四面）
[ A 省エネ性能等を向上させる又は当該性能に影響を及ぼさない変更 ]
| □ | ① | 建築物の高さ又は外周長の減少
| □ | ② | 外壁、屋根又は外気に接する床の面積の減少
| □ | ③ | 空気調和設備等の効率の向上又は損失の低下となる変更（制御方法等の変更を含む）
| □ | ④ | エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備の新設又は増設
変更の具体的な内容
[ B 一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更]
最初の省エネ適判申請時のBEIが0.9以下
| □ | 暖房設備又は冷房設備
変更の具体的な内容
| □ | 換気設備
変更の具体的な内容
| □ | 照明設備
変更の具体的な内容
| □ | 給湯設備
変更の具体的な内容
| □ | その他の設備
変更の具体的な内容
（注意） | 変更内容は、該当するものすべてにチェックをすることとし、チェックをした事項については、具体的な変更内容を記載した上で、変更内容を示す図書を添付してください。